건축 배치 검토 결과 보고서

Building Cesium · DXF Placement Review

청담동 근린생활시설 계획안

서울특별시 강남구 청담동 123-4

2026-04-11

가천대학교 SW 종합프로젝트 6조

이호민

# 1. 프로젝트 개요

본 보고서는 Building Cesium 플랫폼을 통해 업로드된 DXF 도면을 기반으로 건물을 3D 매스로 변환하고, 선택한 대지 위에 배치한 결과를 건축 규정에 따라 검토한 내역을 요약한 것입니다.

| 프로젝트명 | 청담동 근린생활시설 계획안 |
| --- | --- |
| 주소 | 서울특별시 강남구 청담동 123-4 |
| 작업 위치 | 127.048612°, 37.523721° |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 보고서 생성일 | 2026-04-11 |
| 담당자 | 이호민 |

# 2. 대지 정보

DXF 또는 지적도에서 추출한 대지 경계와 관련 수치입니다.

| 대지 면적 | 482.35 m² |
| --- | --- |
| 꼭짓점 수 | 6 개 |
| 경계 X (min / max) | 0.00 / 32.10 |
| 경계 Y (min / max) | 0.00 / 18.40 |
| 중심 좌표 (WGS84) | 127.048611°, 37.523720° |

# 3. 건물 정보

AI 레이어 분류 및 외벽 추출 파이프라인으로 생성된 3D 매스 정보입니다.

| 바닥면적 | 210.50 m² |
| --- | --- |
| 건물 높이 | 9.0 m |
| 층수 | 3 층 |
| 회전각 | 12.5° |
| 배치 좌표 | 127.048615°, 37.523702° |
| 메쉬 통계 | 외벽 8개 · 정점 48 · 면 28 |

# 4. 건축 규정 검토

종합 판정: 부적합

| 검토 항목 | 측정값 | 기준 한도 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건폐율 | 43.63 % | 60.00 % | 적합 |
| 이격거리 | 0.82 m | 1.00 m | 부적합 |
| 건물 높이 | 9.00 m | 12.00 m | 적합 |
| 일조권 | 3.24 m | 2.00 m | 적합 |

# 5. 위반 사항

| 코드 | 내용 |
| --- | --- |
| SETBACK_VIOLATION | 북측 이격거리 0.82m 로 기준(1.0m) 미달 |
| ROAD_LINE_NOTE | 도로경계선과 1.35m 확보 - 추가 확인 권장 |

# 6. 변환 파이프라인 요약

DXF 업로드부터 Cesium 배치까지의 각 단계 결과입니다.

| ① DXF 파싱 | 엔티티 1247개 |
| --- | --- |
| ② AI 레이어 분류 | 9개 레이어 · 모델: layer-classifier-v0 (mock) |
| ③ 외벽 추출 / GLB 생성 | 37.5 KB |
| ④ Cesium 배치 | 완료 |
| ⑤ 규정 검토 | 완료 |

# 7. 결론 및 권고

본 배치안은 일부 규정을 충족하지 못했습니다. 위 위반 사항을 검토하여 배치 위치, 높이, 회전각 등을 조정한 뒤 재검토가 필요합니다.

## 권고 사항

- 부적합 항목을 중심으로 배치 좌표·회전각·높이 조정 후 재시뮬레이션

- 용도지역 기준 변경 시 기준 한도 업데이트 필요

- 필요 시 AI 최적 배치 기능(STAGE 5)으로 대안 배치안 탐색

※ 본 보고서는 Building Cesium 자동 검토 결과이며, 최종 인허가는 관할 지자체 및 건축사 확인을 통해 진행해야 합니다.